## Sygehus og kildeoplysninger
Konventionelle røntgenundersøgelser på børn 0-17 år
Sygehus- og kildeoplysninger
Sygehus
Afdeling
SOR-ID eller AFD-ID
Rum-nr.
SIS-registrerings nummer STG-xxxxxxxx
Kilde-fabrikat
Model
Yderligere oplysninger
Oplysninger om dosisreduktion
Fokusstørrelser
Kommentarer
Dette dokument benyttes i forbindelse med indsamling og indsendelse af patientdoser på børn ved konventionelle røntgenundersøgelser. Der skal udfyldes et exceldokument pr. røntgenrum. Vær opmærksom på der findes 2 indtastningsark til børn: konventionelle røntgenundersøgelser og CT-skanning. På fane for hver undersøgelsestype udfyldes oplysninger om protokol øverst og oplysninger om de enkelte patientundersøgelser nederst. For patientundersøgelserne er de celler, der som minimum skal udfyldes, markeret med blåt. Information om hvordan patientdoser på børn måles kan findes i vejledning på SIS' hjemmeside www.sis.dk: Patientdosimetri ved røntgenundersøgelser af børn, 2022. NB: Projektmappen er beskyttet, således at der ikke kan slettes, indsættes eller omdøbes ark. Ligeledes er de enkelte ark beskyttet, således at der ikke kan ændres i oplysningerne i toppen af arket. Sundhedsstyrelsen, Strålebeskyttelse, April 2022

## Thorax liggende
Thorax, liggende - børn
Protokoloplysninger
Rum:
Undersøgelse: |  |  |  |  | RU thorax
SKS: |  |  |  |  | UXRC00
Raster:
Støjreduktion:
FFA cm:
Supplerende filter (Cu, Al):
Fokus størrelse:
Højde [cm] | Vægt [kg] | Køn [K/M] | Alder [år] | Antal optagelser | KAP [Gy·cm²] | Spænding [kV] | Dosisautomatik | mAs | Kommentarer herunder raster eller kompression | Referencedoser
[10 empty] | Alder | KAP [Gy·cm²]
[10 empty] | [<5 kg] | 0.013
[10 empty] | [5-<15 kg] | 0.03
Kommentarer

## Thorax stående, siddende
Thorax, siddende eller stående - børn
Protokoloplysninger
Rum:
Undersøgelse: |  |  |  |  | RU thorax
SKS: |  |  |  |  | UXRC00
Raster:
Støjreduktion:
FFA cm:
Supplerende filter (Cu, Al):
Fokus størrelse:
Højde [cm] | Vægt [kg] | Køn [K/M] | Alder [år] | Antal optagelser | KAP [Gy·cm²] | Spænding [kV] | Dosisautomatik | mAs | Kommentarer herunder raster eller kompression | Referencedoser
[10 empty] | Alder | KAP [Gy·cm²]
[10 empty] | [15-<30 kg] | 0.028
[10 empty] | [30-<50 kg] | 0.05
[10 empty] | [50-<70 kg] | 0.097
Kommentarer

## Oversigt o. Abd.
Oversigt over abdomen - børn
Protokoloplysninger
Rum:
Undersøgelse: |  |  |  |  | Oversigt over abdomen
SKS: |  |  |  |  | UXRD00
Raster:
Støjreduktion:
FFA cm:
Supplerende filter (Cu, Al):
Fokus størrelse:
Højde [cm] | Vægt [kg] | Køn [K/M] | Alder [år] | Antal optagelser | KAP [Gy·cm²] | Spænding [kV] | Dosisautomatik | mAs | Projektioner | Kommentarer herunder raster eller kompression | Referencedoser
[11 empty] | Alder | KAP [Gy·cm²]
[11 empty] | [5-<15 kg] | 0.073
[11 empty] | [15-<30kg] | 0.237
[11 empty] | [30-<50 kg] | 0.534
[11 empty] | [50-<70 kg] | 1.54
Kommentarer

## Bækken
Bækken - børn
Protokoloplysninger
Rum:
Undersøgelse: |  |  |  |  | Bækken, f.eks. dysplasi eller metastaser
SKS: |  |  |  |  | UXRG10
Raster:
Støjreduktion:
FFA cm:
Supplerende filter (Cu, Al):
Fokus størrelse:
Højde [cm] | Vægt [kg] | Køn [K/M] | Alder [år] | Antal optagelser | KAP [Gy·cm²] | Spænding [kV] | Dosisautomatik | mAs | Kommentarer herunder raster eller kompression | Referencedoser
[10 empty] | Alder | KAP [Gy·cm²]
[10 empty] | [5-<15 kg] | 0.041
[10 empty] | [15-<30kg] | 0.13
[10 empty] | [30-<50 kg] | 0.33
[10 empty] | [50-<70 kg] | 0.646
Kommentarer

## Bækken og hofter
Bækken og hofter - børn
Protokoloplysninger
Rum:
Undersøgelse: |  |  |  |  | Bækken og hofter, f.eks. Smerter, patologisk gang eller kontrol
SKS: |  |  |  |  | UXRG10, UXRG15,
Raster:
Støjreduktion:
FFA cm:
Supplerende filter (Cu, Al):
Fokus størrelse:
Højde [cm] | Vægt [kg] | Køn [K/M] | Alder [år] | Antal optagelser | KAP [Gy·cm²] | Spænding [kV] | Dosisautomatik | mAs | Projektioner | Kommentarer herunder raster eller kompression | Referencedoser
[11 empty] | Alder | KAP [Gy·cm²]
[11 empty] | [5-<15 kg] | 0.048
[11 empty] | [15-<30kg] | 0.088
Kommentarer

## Andre
Indtast protokol navn - børn
Protokoloplysninger
Rum:
Undersøgelse:
SKS:
Raster:
Støjreduktion:
FFA cm:
Supplerende filter (Cu, Al):
Fokus størrelse:
Højde [cm] | Vægt [kg] | Køn [K/M] | Alder [år] | Antal optagelser | KAP [Gy·cm²] | Spænding [kV] | Dosisautomatik | mAs | Projektioner | Kommentarer herunder raster eller kompression
Kommentarer

## Lister (hidden)
[5 empty] | År | Mdr
Stå/sidde | AP/PA | 1. gang | Aksial | Ja
Liggende | AP/PA + lat. | Kontrol | Lauenstein | Nej

## Data_kurver (hidden)
Thorax |  |  |  |  | Oversigt over abdomen |  |  |  |  | Bækken |  |  |  | Bækken og hofter
[5-<15 kg] |  | 0.03 |  |  | [5-<15 kg] |  | 0.073 |  |  | [5-<15 kg] |  | 0.041 |  | [5-<15 kg] |  | 0.048
[15-<30kg] |  | 0.028 |  |  | [15-<30kg] |  | 0.237 |  |  | [15-<30kg] |  | 0.13 |  | [15-<30kg] |  | 0.088
[30-<50 kg] |  | 0.05 |  |  | [30-<50 kg] |  | 0.534 |  |  | [30-<50 kg] |  | 0.33
[50-<70 kg] |  | 0.097 |  |  | [50-<70 kg] |  | 1.54 |  |  | [50-<70 kg] |  | 0.646
| k | DQ2 | DQ3 |  |  | k | DQ2 | DQ3 |  |  | k | DQ2 | DQ3 |  | k | DQ2 | DQ3
Samlet |  |  |  |  | Samlet | 0.056 | 0.0284 | 0.0608 |  | Samlet | 0.065 | 0.0142 | 0.0243 | Samlet | 0.144 | 0.0052 | 0.0105
Liggende | 0.1473 | 0.0053745 | 0.0078227 |  | Et billede | 0.047 | 0.0178 | 0.0349
Siddende/stående | 0.0359 | 0.007479 | 0.012752 |  | To billeder | 0.067 | 0.0371 | 0.0708
| Liggende |  | Siddende |  |  | Samlet |  | 1 Projektion |  |  | Samlet |  |  |  | Samlet
w | Q2 | Q3 | Q2 | Q3 | w | Q2 - samlet | Q3 - samlet | Q2 - 1 pr | Q3 - 1 projektion | w | Q2 | Q3 |  | w | Q2 - samlet | Bækken - alle
5 | 0.011225 | 0.016339 | 0.0089495 | 0.015259 | 5 | 0.037577 | 0.080446 | 0.022515 | 0.044145 | 5 | 0.019653 | 0.033632 |  | 5 | 0.010683 | 0.021572
6 | 0.013007 | 0.018932 | 0.0092766 | 0.015817 | 6 | 0.039741 | 0.08508 | 0.023599 | 0.04627 | 6 | 0.020973 | 0.035891 |  | 6 | 0.012338 | 0.024913
7 | 0.015071 | 0.021936 | 0.0096157 | 0.016395 | 7 | 0.04203 | 0.08998 | 0.024734 | 0.048496 | 7 | 0.022382 | 0.038301 |  | 7 | 0.014249 | 0.028771
8 | 0.017463 | 0.025417 | 0.0099672 | 0.016994 | 8 | 0.044451 | 0.095163 | 0.025925 | 0.05083 | 8 | 0.023885 | 0.040873 |  | 8 | 0.016455 | 0.033227
9 | 0.020234 | 0.029451 | 0.010332 | 0.017616 | 9 | 0.047011 | 0.10064 | 0.027172 | 0.053276 | 9 | 0.025489 | 0.043618 |  | 9 | 0.019004 | 0.038374
10 | 0.023445 | 0.034125 | 0.010709 | 0.01826 | 10 | 0.049719 | 0.10644 | 0.02848 | 0.05584 | 10 | 0.027201 | 0.046548 |  | 10 | 0.021948 | 0.044317
11 | 0.027166 | 0.039541 | 0.011101 | 0.018927 | 11 | 0.052583 | 0.11257 | 0.02985 | 0.058527 | 11 | 0.029027 | 0.049674 |  | 11 | 0.025347 | 0.051181
12 | 0.031478 | 0.045816 | 0.011506 | 0.019619 | 12 | 0.055611 | 0.11906 | 0.031287 | 0.061343 | 12 | 0.030977 | 0.05301 |  | 12 | 0.029273 | 0.059109
13 | 0.036473 | 0.053087 | 0.011927 | 0.020336 | 13 | 0.058815 | 0.12591 | 0.032792 | 0.064295 | 13 | 0.033057 | 0.05657 |  | 13 | 0.033807 | 0.068264
14 | 0.042261 | 0.061512 | 0.012363 | 0.021079 | 14 | 0.062202 | 0.13317 | 0.03437 | 0.067389 | 14 | 0.035277 | 0.060369 |  | 14 | 0.039043 | 0.078836
15 | 0.048968 | 0.071274 | 0.012815 | 0.02185 | 15 | 0.065785 | 0.14084 | 0.036024 | 0.070632 | 15 | 0.037647 | 0.064423 |  | 15 | 0.04509 | 0.091047
16 | 0.05674 | 0.082585 | 0.013283 | 0.022648 | 16 | 0.069574 | 0.14895 | 0.037758 | 0.074031 | 16 | 0.040175 | 0.06875 |  | 16 | 0.052074 | 0.10515
17 | 0.065744 | 0.095692 | 0.013769 | 0.023476 | 17 | 0.073581 | 0.15753 | 0.039575 | 0.077594 | 17 | 0.042873 | 0.073367 |  | 17 | 0.060139 | 0.12143
18 | 0.076178 | 0.11088 | 0.014272 | 0.024334 | 18 | 0.077819 | 0.1666 | 0.041479 | 0.081328 | 18 | 0.045752 | 0.078294 |  | 18 | 0.069454 | 0.14024
19 | 0.088268 | 0.12847 | 0.014794 | 0.025224 | 19 | 0.082301 | 0.17619 | 0.043476 | 0.085241 | 19 | 0.048825 | 0.083553 |  | 19 | 0.080211 | 0.16196
20 | 0.10228 | 0.14886 | 0.015334 | 0.026146 | 20 | 0.087042 | 0.18634 | 0.045568 | 0.089343 | 20 | 0.052104 | 0.089164 |  | 20 | 0.092634 | 0.18705
21 | 0.11851 | 0.17249 | 0.015895 | 0.027101 | 21 | 0.092055 | 0.19708 | 0.04776 | 0.093643 | 21 | 0.055603 | 0.095152
22 | 0.13731 | 0.19986 | 0.016476 | 0.028092 | 22 | 0.097357 | 0.20843 | 0.050059 | 0.098149 | 22 | 0.059338 | 0.10154
23 | 0.15911 | 0.23158 | 0.017078 | 0.029119 | 23 | 0.10297 | 0.22043 | 0.052468 | 0.10287 | 23 | 0.063323 | 0.10836
24 | 0.18436 | 0.26833 | 0.017702 | 0.030183 | 24 | 0.1089 | 0.23313 | 0.054993 | 0.10782 | 24 | 0.067575 | 0.11564
25 | 0.21361 | 0.31092 | 0.018349 | 0.031287 | 25 | 0.11517 | 0.24656 | 0.057639 | 0.11301 | 25 | 0.072114 | 0.12341
26 | 0.24752 | 0.36026 | 0.01902 | 0.03243 | 26 | 0.1218 | 0.26076 | 0.060413 | 0.11845 | 26 | 0.076957 | 0.13169
27 | 0.2868 | 0.41744 | 0.019715 | 0.033616 | 27 | 0.12882 | 0.27578 | 0.06332 | 0.12415 | 27 | 0.082125 | 0.14054
28 | 0.33231 | 0.48368 | 0.020436 | 0.034844 | 28 | 0.13624 | 0.29166 | 0.066367 | 0.13012 | 28 | 0.08764 | 0.14998
29 | 0.38505 | 0.56044 | 0.021183 | 0.036118 | 29 | 0.14408 | 0.30846 | 0.069561 | 0.13639 | 29 | 0.093526 | 0.16005
30 | 0.44616 | 0.64939 | 0.021957 | 0.037438 | 30 | 0.15238 | 0.32623 | 0.072908 | 0.14295 | 30 | 0.099807 | 0.1708
31 | 0.51696 | 0.75245 | 0.02276 | 0.038807 | 31 | 0.16116 | 0.34502 | 0.076416 | 0.14983 | 31 | 0.10651 | 0.18227
32 | 0.59901 | 0.87186 | 0.023592 | 0.040225 | 32 | 0.17044 | 0.36489 | 0.080094 | 0.15704 | 32 | 0.11366 | 0.19451
33 | 0.69407 | 1.0102 | 0.024454 | 0.041695 | 33 | 0.18026 | 0.3859 | 0.083948 | 0.16459 | 33 | 0.1213 | 0.20757
34 | 0.80422 | 1.1706 | 0.025348 | 0.043219 | 34 | 0.19064 | 0.40813 | 0.087988 | 0.17252 | 34 | 0.12944 | 0.22151
35 | 0.93185 | 1.3563 | 0.026275 | 0.044799 | 35 | 0.20162 | 0.43164 | 0.092222 | 0.18082 | 35 | 0.13814 | 0.23639
36 | 1.0797 | 1.5716 | 0.027235 | 0.046437 | 36 | 0.21323 | 0.4565 | 0.09666 | 0.18952 | 36 | 0.14741 | 0.25226
37 | 1.2511 | 1.821 | 0.02823 | 0.048134 | 37 | 0.22552 | 0.48279 | 0.10131 | 0.19864 | 37 | 0.15731 | 0.26921
38 | 1.4496 | 2.11 | 0.029262 | 0.049893 | 38 | 0.2385 | 0.5106 | 0.10619 | 0.2082 | 38 | 0.16788 | 0.28729
39 | 1.6797 | 2.4448 | 0.030332 | 0.051717 | 39 | 0.25224 | 0.54001 | 0.1113 | 0.21822 | 39 | 0.17915 | 0.30658
40 | 1.9463 | 2.8328 | 0.031441 | 0.053607 | 40 | 0.26677 | 0.57111 | 0.11665 | 0.22872 | 40 | 0.19119 | 0.32717
41 | 2.2552 | 3.2824 | 0.03259 | 0.055567 | 41 | 0.28214 | 0.60401 | 0.12227 | 0.23972 | 41 | 0.20402 | 0.34914
42 | 2.6131 | 3.8033 | 0.033781 | 0.057598 | 42 | 0.29839 | 0.6388 | 0.12815 | 0.25126 | 42 | 0.21773 | 0.37259
43 | 3.0277 | 4.4069 | 0.035016 | 0.059703 | 43 | 0.31557 | 0.67559 | 0.13432 | 0.26335 | 43 | 0.23235 | 0.39761
44 | 3.5083 | 5.1063 | 0.036296 | 0.061886 | 44 | 0.33375 | 0.7145 | 0.14078 | 0.27602 | 44 | 0.24795 | 0.42432
45 | 4.065 | 5.9167 | 0.037622 | 0.064148 | 45 | 0.35297 | 0.75566 | 0.14755 | 0.28931 | 45 | 0.26461 | 0.45281
46 | 4.7101 | 6.8557 | 0.038998 | 0.066492 | 46 | 0.3733 | 0.79918 | 0.15466 | 0.30323 | 46 | 0.28238 | 0.48322
47 | 5.4577 | 7.9437 | 0.040423 | 0.068923 | 47 | 0.3948 | 0.84521 | 0.1621 | 0.31782 | 47 | 0.30134 | 0.51567
48 | 6.3238 | 9.2043 | 0.041901 | 0.071442 | 48 | 0.41754 | 0.8939 | 0.1699 | 0.33311 | 48 | 0.32158 | 0.55031
49 | 7.3274 | 10.6651 | 0.043432 | 0.074054 | 49 | 0.44159 | 0.94538 | 0.17807 | 0.34914 | 49 | 0.34318 | 0.58727
50 | 8.4903 | 12.3576 | 0.04502 | 0.07676 | 50 | 0.46703 | 0.99983 | 0.18664 | 0.36595 | 50 | 0.36622 | 0.62671
51 | 9.8377 | 14.3188 | 0.046665 | 0.079566 | 51 | 0.49393 | 1.0574 | 0.19562 | 0.38356 | 51 | 0.39082 | 0.66879
52 | 11.3989 | 16.5912 | 0.048371 | 0.082474 | 52 | 0.52238 | 1.1183 | 0.20504 | 0.40201 | 52 | 0.41706 | 0.71371
53 | 13.208 | 19.2243 | 0.050139 | 0.085489 | 53 | 0.55246 | 1.1827 | 0.21491 | 0.42136 | 53 | 0.44507 | 0.76164
54 | 15.3041 | 22.2752 | 0.051972 | 0.088614 | 54 | 0.58429 | 1.2509 | 0.22525 | 0.44164 | 54 | 0.47497 | 0.81279
55 | 17.7329 | 25.8103 | 0.053871 | 0.091853 | 55 | 0.61794 | 1.3229 | 0.23609 | 0.46289 | 55 | 0.50686 | 0.86738
56 | 20.5471 | 29.9065 | 0.05584 | 0.09521 | 56 | 0.65353 | 1.3991 | 0.24745 | 0.48516 | 56 | 0.5409 | 0.92563
57 | 23.8079 | 34.6527 | 0.057882 | 0.09869 | 57 | 0.69117 | 1.4797 | 0.25936 | 0.50851 | 57 | 0.57723 | 0.9878
58 | 27.5863 | 40.1521 | 0.059997 | 0.1023 | 58 | 0.73098 | 1.5649 | 0.27184 | 0.53298 | 58 | 0.616 | 1.0541
59 | 31.9643 | 46.5243 | 0.06219 | 0.10604 | 59 | 0.77309 | 1.6551 | 0.28492 | 0.55863 | 59 | 0.65737 | 1.1249
60 | 37.0371 | 53.9078 | 0.064463 | 0.10991 | 60 | 0.81761 | 1.7504 | 0.29863 | 0.58551 | 60 | 0.70151 | 1.2005
61 | 42.9149 | 62.4631 | 0.06682 | 0.11393 | 61 | 0.86471 | 1.8512 | 0.313 | 0.61369 | 61 | 0.74863 | 1.2811
62 | 49.7256 | 72.376 | 0.069262 | 0.11809 | 62 | 0.91451 | 1.9578 | 0.32806 | 0.64322 | 62 | 0.7989 | 1.3671
63 | 57.6171 | 83.8622 | 0.071794 | 0.12241 | 63 | 0.96718 | 2.0706 | 0.34385 | 0.67417 | 63 | 0.85256 | 1.459
64 | 66.761 | 97.1713 | 0.074418 | 0.12689 | 64 | 1.0229 | 2.1899 | 0.36039 | 0.70662 | 64 | 0.90982 | 1.5569
65 | 77.3561 | 112.5925 | 0.077138 | 0.13152 | 65 | 1.0818 | 2.316 | 0.37774 | 0.74062 | 65 | 0.97092 | 1.6615
66 | 89.6326 | 130.4611 | 0.079958 | 0.13633 | 66 | 1.1441 | 2.4494 | 0.39591 | 0.77626 | 66 | 1.0361 | 1.7731
67 | 103.8575 | 151.1655 | 0.08288 | 0.14131 | 67 | 1.21 | 2.5905 | 0.41497 | 0.81361 | 67 | 1.1057 | 1.8922
68 | 120.3398 | 175.1557 | 0.08591 | 0.14648 | 68 | 1.2797 | 2.7397 | 0.43494 | 0.85277 | 68 | 1.18 | 2.0192
69 | 139.4379 | 202.9532 | 0.08905 | 0.15183 | 69 | 1.3534 | 2.8975 | 0.45587 | 0.8938 | 69 | 1.2592 | 2.1548
70 | 161.5669 | 235.1621 | 0.092305 | 0.15738 | 70 | 1.4314 | 3.0643 | 0.4778 | 0.93682 | 70 | 1.3438 | 2.2996